## Slide 1
IS, Jan 2026
HỌP BẾ MẠC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27001:2022 內部稽核結束

## Slide 2
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
稽核發現事項統計
HẠNG MỤC QUAN SÁT
觀察事項
HẠNG MỤC KHÔNG PHÙ HỢP NHỎ
次要不符合事項
Q&A
NỘI DUNG
內容
1
2
3
4

## Slide 3
1. THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 稽核發現事項統計
Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO/IEC 27001:2022 năm 2026 được thực hiện trong 2 ngày từ 28/01/2026 đến 29/01/2026
Bên đánh giá đã phát hiện những điểm không phù hợp như sau:
ISO/IEC 27001:2022 內部稽核計畫於 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 29 日，為兩天執行。稽核單位發現以下不符合事項：
Bộ phận được đánh giá 受稽核部門 | Số điểm không phù hợp nhỏ 次要不符合事項 | Số điểm quan sát 觀察事項
IT | 1 | 2
Kinh doanh 業務 | 1 | 2
Thu mua 採購 |  | 2
Nhân sự 人事 |  | 2
Hàn 3 三廠焊接 | 1 | 
Xi mạ 電鍍 | 1 | 1
Dập 6 六廠沖壓 |  | 1
Kaifa 開發 | 1 | 3
Khuôn mẫu 模具 |  | 1
QC |  | 2
QLSX 生管 |  | 1
Toàn công ty 全公司 | 2 | 3
TOTAL | 7 | 20

## Slide 4
STT | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
1 | Phụ lục A8.8 & A8.9 附錄 A8.8 & A8.9 | Quản lý lỗ hổng kỹ thuật & quản lý cấu hình 技術漏洞管理與組態管理 | Qua kiểm tra ngẫu nhiên, phát hiện một số thiết bị đầu cuối Windows 11 Pro chưa được cập nhật lên phiên bản 24H2, cho thấy việc quản lý lỗ hổng kỹ thuật và quản lý cấu hình chưa được thực hiện hiệu quả, làm gia tăng nguy cơ thiết bị bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng đã được biết đến. 經抽查發現部分 Windows 11 Pro 終端設備未更新至24H2。未能有效執行技術脆弱性管理、組態管理，導致設備暴露於已知漏洞之風險中。 | Toàn công ty 全公司 Bộ phận IT hỗ trợ IT協助
2 | Phụ lục A 8.14 附錄 A 8.14 | Dự phòng các phương tiện xử lý thông tin 資訊處理設施的備用 | Qua kiểm tra, phát hiện các thiết bị tường lửa (Firewall) của hệ thống mạng quan trọng không được trang bị thiết bị dự phòng, vi phạm nguyên tắc đảm bảo tính sẵn sàng (Availability) 檢查重要骨幹網路設備防火牆 (Firewall)沒有多備，違反可用性原則。 | IT
3 | Phụ lục A 5.10 & A 7.10 附錄 A5.10 & A7.10 | Sử dụng thông tin và các tài sản liên quan được chấp nhận & Phương tiện lưu trữ 資訊及相關資產的可接受使用與儲存媒體 | Qua rút kiểm máy tính của bộ phận kinh doanh, phát hiện nhân viên (VN10839) đã lưu trữ dữ liệu báo giá của công ty trên tài khoản Gmail cá nhân, vi phạm quy định lưu trữ dữ liệu của công ty. Yêu cầu nhân viên này chuyển dữ liệu về NAS hoặc OneDrive do công ty cung cấp và đề nghị các bộ phận tuyên truyền, phổ biến quy định này. 抽查業務部門電腦時，發現員工 VN10839 將公司報價資料儲存於私人 Gmail 帳號，屬於違反公司儲存資料規定，請該員工將資料存於公司的Nas，或是使用公司申請的 Microsoft OneDrive 帳號內，也請各部門進行宣導 | Kinh doanh 業務部門
2. HẠNG MỤC KHÔNG PHÙ HỢP NHỎ 次要不符合事項 (NC)

## Slide 5
STT | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
4 | Phụ lục A5.9 附錄 A 5.9 | Kiểm kê thông tin và các tài sản liên quan khác 資訊及其他相關資產的盤點 | Qua kiểm tra ngẫu nhiên máy tính HAN3-CNC tại HAN3 và đối chiếu với danh sách tài sản IT, phát hiện thông tin không chính xác. Máy tính này có chức năng truy cập Internet nhưng chưa được đưa vào domain để quản lý, kiểm soát. 抽查HAN3電腦HAN3-CNC並比對電腦資產清冊，發現資訊不正確，該電腦具有上網功能，並且未加入網域進行管控 | Hàn 3 銲接3廠
5 | Phụ lục A 8.1 & A 8.20 附錄 A 8.1 & A 8.20 | Quản lý thiết bị đầu cuối & An toàn mạng 端點設備管理與網路安全 | Qua rút kiểm phát hiện máy tính XIMA06 được trang bị chức năng mạng không dây và không bị hạn chế; đồng thời vào ngày 08/03/2025 đã cài đặt ứng dụng ZALO, chưa được đưa vào domain của công ty để quản lý, phần mềm diệt virus chưa được kích hoạt. Nhân viên có thể kết nối Internet thông qua điểm phát sóng (hotspot) từ điện thoại cá nhân, hành vi này đã vượt qua cơ chế kiểm soát an ninh của tường lửa công ty. Đề nghị các bộ phận tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở không sử dụng hotspot từ điện thoại cá nhân để kết nối Internet. 經抽查發現電腦名稱 XIMA06 具備無線網路功能，且未受限制、並於2025年3月8日安裝 Zalo 程式、並且未加入公司網域進行管控、防毒軟體未啟動。員工可透過個人手機熱點連網，此舉繞過公司防火牆安全控管機制。也請各部門進行宣導，請勿使用個人手機熱點進行連網。 | Xi mạ 電鍍廠

## Slide 6
STT | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
6 | Phụ lục A5.32 & A 8.19 附錄 A5.32 & A 8.19 | Quyền sở hữu trí tuệ Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 智慧財產權 作業系統上的軟體安裝 | Qua kiểm tra máy tính của bộ phận Kaifa, phát hiện một số máy tính có cài đặt phần mềm Broadgun pdfMachine. Đây là phần mềm thương mại có bản quyền trả phí; trong trường hợp chưa mua bản quyền, cần tiến hành gỡ bỏ để tránh vi phạm bản quyền. 經查開發部門電腦時，有部分電腦有安裝 broadgun pdfmachine 軟體，此軟體是屬於商業付費軟體，若無購買版權需進行移除，以免侵權。 | Kaifa 開發
7 | Phụ lục A.8.8 & A 8.19 附錄 A 8.19 | Quản lý các lỗ hổng kỹ thuật Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 技術漏洞管理 作業系統上的軟體安裝 | Qua kiểm tra máy tính của Kaifa, phát hiện một số máy tính có cài đặt Adobe Reader XI, phiên bản này đã chính thức chấm dứt hỗ trợ từ ngày 15/10/2017. Khuyến nghị tiến hành gỡ bỏ phần mềm này. 經查開發部門電腦時，有部分電腦有安裝Adobe Reader XI 已於 2017年10月 15日正式終止支援，建議將之移除。 | Toàn công ty 全公司 IT hỗ trợ IT協助

## Slide 7
STT 序號 | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | BP phụ trách 擔當
1 | Phụ lục A 7.3 附錄 A 7.3 條款 | Bảo vệ văn phòng, phòng và cơ sở vật chất 保全辦公室、房間及設施 | Qua kiểm tra khu vực lưu trữ hồ sơ nhân sự ngày 28/01/2026, ghi nhận tủ hồ sơ cá nhân chưa được khóa, trong khi khu vực này có nhiều người ra vào, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin. 經於 2026.01.28 檢查 HR 檔案存放區域，發現個人檔案櫃未上鎖，且該區域人員進出頻繁，存在資訊安全風險。 | HR
2 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Ghi nhận hồ sơ xin việc vẫn để tại vị trí không có người làm việc, chưa được quản lý phù hợp, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn dữ liệu cá nhân. 簡歷仍放置於無人辦公的位置，尚未妥善管理，存在個人資料安全風險 | HR
3 | Phụ lục A5.13 附錄 A5.13 條款 | Ghi nhãn thông tin 標籤 | Đánh giá bộ phận thu mua, phát hiện trên máy tính TM25, có tài liệu vẫn chưa được phân loại và ghi nhãn tài liệu 於稽核採購時，發現在電腦 TM25 上仍有文件尚未進行分類與文件標示 | Thu mua 採購
4 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Qua kiểm tra máy in thu mua, phát hiện có tài liệu đã in ra nhưng chưa được lấy đi. Đề nghị các bộ phận tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở để tránh tình trạng tương tự 檢查屬於採購部門的印表機時，發現有列印後未取走的文件，也請各部門進行宣導 Phát hiện hóa đơn và báo giá được để trên bàn làm việc tại vị trí không có người sử dụng, chưa được thu gom và lưu trữ đúng quy định 發現發票及報價單被放置於無人使用之辦公桌上，尚未依規定進行收集與妥善存放 | Thu mua 採購
3. HẠNG MỤC QUAN SÁT 觀察事項 (OBS)

## Slide 8
STT | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
5 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Tại bộ phận Kinh doanh, phát hiện hóa đơn và báo giá để trên bàn làm việc tại vị trí không có người làm việc, chưa được cất giữ phù hợp 於業務部門，發現發票及報價單放置於無人辦公之工作桌上，尚未妥善保存 | Kinh doanh 業務
6 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Ghi nhận máy tính KD-16363 đang hiển thị nhiều tài liệu chưa được phân loại, đồng thời lưu shortcut truy cập file server trên màn hình desktop KD-16363 電腦正顯示多份尚未分類的文件，且於桌面上儲存了可存取檔案伺服器的捷徑 | Kinh doanh 業務
7 | Phụ lục A 8.19 附錄 A 8.19 | Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 運作中系統之軟體安裝 | Qua kiểm tra, phát hiện tại các bộ phận Mua hàng, Kinh doanh và Kaifa đều có nhân viên sử dụng phần mềm OBS Studio. Phần mềm này từng bị tin tặc lợi dụng vào năm 2021 để thực hiện tấn công “watering hole”, dẫn đến rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp. Khuyến nghị các bộ phận không tiếp tục sử dụng phần mềm này để ghi màn hình. 經查採購部門、業務部門、開發部門皆有發現同仁使用Obs studio軟體，此軟體曾於2021年時，被駭客利用此軟體進行水坑攻擊(Watering hole)，導致企業資料外洩，建議各部門不在使用此軟體進行螢幕錄製 | Toàn công ty 全公司 Bộ phận IT hỗ trợ IT協助

## Slide 9
STT | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
8 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Qua kiểm tra, phát hiện máy tính Dap601 hiển thị trên màn hình nhiều tài liệu chưa được phân loại, lưu shortcut truy cập file server trên màn hình desktop. 經檢查發現，電腦 Dap601 的螢幕上顯示多份尚未分類的文件，並於桌面上儲存了可存取檔案伺服器的捷徑 | Dập xưởng 6 六廠沖壓
9 | Phụ lục A 6.7 & A.8.19 附錄 A 6.7 & A.8.19 | Làm việc từ xa Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 遠端工作 作業系統上的軟體安裝 | Qua kiểm tra, phát hiện máy tính tại xưởng 6 CAT-LASER-PC được cài đặt các phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer và AnyDesk. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng, bắt buộc phải gỡ bỏ để tránh nguy cơ tin tặc lợi dụng lỗ hổng phần mềm gây tổn hại đến tài sản thông tin của công ty. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiến hành tuyên truyền và gỡ bỏ; khi có nhu cầu sử dụng thì thực hiện đăng ký xin cài đặt lại. 經查六廠電腦名稱CAT-LASER-PC有安裝Teamviewer、anydesk遠端桌面程式，若無需使用時，必須解除安裝，以免駭客透過軟體漏洞，導致公司資訊資產損害，也請各單位進行宣導與移除，有需要時再申請安裝使用 | Đơn vị sản xuất 生產單位 IT hỗ trợ IT協助

## Slide 10
STT 序號 | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
10 | Phụ lục A.8.14 & A.8.19 附錄A.8.14 & A.8.19 | Dự phòng các phương tiện xử lý thông tin Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 資訊處理設施的備援 作業系統上的軟體安裝 | Qua kiểm tra các hệ thống ERP AP, ERP DB và phần mềm diệt virus Kaspersky, phát hiện tất cả đều đang sử dụng Windows Server 2012 (Microsoft đã chính thức chấm dứt hỗ trợ vào ngày 10/10/2023), đồng thời phần cứng là thiết bị được sản xuất từ khoảng 18 năm trước. Việc này cho thấy chưa thực hiện hiệu quả công tác quản lý lỗ hổng kỹ thuật đối với phần cứng đã hết vòng đời (End-of-Life), dẫn đến hệ thống bị phơi nhiễm trước các lỗ hổng phần cứng đã được biết đến nhưng không thể vá. Khuyến nghị tiến hành thay thế, mua sắm máy chủ mới và các giấy phép bản quyền liên quan. 經查ERP AP、ERP DB、卡巴斯基防毒軟體，皆是使用Windows server 2012(微軟已於2023 年10 月10 日終止支援)，且硬體設備是18年前產物，未能有效管理過時（End-of-Life）硬體之技術脆弱性，導致系統暴露於已知且無法修補之硬體漏洞風險中。建議汰換，並請購新伺服器及授權 | IT
11 | Phụ lục 附錄 A5.13 | Ghi nhãn thông tin 標籤 | Trên máy tính MIS14, phát hiện nhiều tài liệu chưa được thực hiện phân loại và ghi nhãn theo quy định. 於MIS14 電腦上，發現多份文件尚未依規定進行分類與標示 | IT
12 | Phụ lục 附錄A5.13 | Ghi nhãn thông tin標籤 | Trên máy tính VPX124, QLSX602 của bộ phận QLSX, ghi nhận tài liệu chưa được thực hiện phân loại và ghi nhãn theo quy định. 於生管部的 VPX124、QLSX602 電腦上，記錄顯示文件尚未依規定進行分類與標示 | QLSX 生管

## Slide 11
STT 序號 | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | Bộ phận phụ trách 擔當
13 | Phụ lục A 8.19 附錄 A 8.19 | Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 運作中系統之軟體安裝 | Qua kiểm tra, phát hiện máy tính của bộ phận QC QC-24125 được cài đặt phần mềm giải mã đa phương tiện K-Lite Mega Codec Pack. Phần mềm này tồn tại lỗ hổng phá hủy bộ nhớ, khuyến nghị tiến hành gỡ bỏ. 經查品管部電腦名稱QC-24125有安裝多媒體邊解碼軟體K-Lite Mega Codec Pack，此軟體內存破壞漏洞，建議將之移除。 | QC
14 | Phụ lục A5.13 | Ghi nhãn thông tin 標籤 | Qua kiểm tra, ghi nhận trên máy tính QC103 tại bộ phận QC vẫn tồn tại tài liệu chưa được phân loại và ghi nhãn theo quy định 經檢查， QC 部門之電腦 QC103 上仍存在尚未依規定進行分類與標示的文件 | QC
15 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Tại bộ phận Xi mạ, ghi nhận máy tính Xima04 hiển thị nhiều tài liệu chưa được phân loại, lưu shortcut truy cập file server trên màn hình desktop, tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin. 於電鍍部門，Xima04電腦的螢幕上顯示多份尚未分類的文件，並於桌面上儲存可存取檔案伺服器的捷徑，存在資訊外洩風險 | Xi mạ 電鍍
16 | Phụ lục A5.13 附錄 A5.13條款 | Ghi nhãn thông tin 標籤 | Trên máy tính KM06, KM07, phát hiện nhiều tài liệu chưa được thực hiện phân loại và ghi nhãn theo quy định. 於 KM06、KM07電腦上，發現多份文件尚未依規定進行分類與標示 | Khuôn mẫu 模具

## Slide 12
NO | Điều khoản 條款 | Hạng mục kiểm soát 要求項目 | Đánh giá phát hiện 發現稽核 | BP phụ trách 擔當
17 | Phụ lục A5.13 附錄 A5.13 條款 | Ghi nhãn thông tin 標籤 | Đánh giá bộ phận Kaifa, phát hiện máy tính KF01, KF35, KF80 có nhiều tài liệu chưa được phân loại và ghi nhãn theo quy định Nhiều tài liệu, shortcut truy cập file server lưu trên màn hình desktop 於稽核開發部門時，發現 KF01、KF35、KF80 電腦上有多份文件尚未依規定進行分類與標示，且桌面上存放大量文件及可存取檔案伺服器的捷徑 | Kaifa 開發
18 | Phụ lục A 7.7 附錄 A 7.7 條款 | Bàn làm việc sạch và màn hình sạch 桌面淨空及螢幕淨空 | Tại một số vị trí không có người làm việc, phát hiện tồn tại nhiều giấy tờ và bản vẽ để trên bàn làm việc, chưa được cất giữ và lưu trữ phù hợp. 於部分無人辦公的位置，發現工作桌上仍放置多份文件與圖紙，尚未妥善收納與保存 | Kaifa 開發
19 | Phụ lục A 8.19 附錄 A 8.19 條款 | Cài đặt phần mềm trên hệ điều hành 運作中系統之軟體安裝 | Qua kiểm tra máy tính của kaifa, phát hiện phần lớn các máy tính đều có cài đặt phần mềm giải mã đa phương tiện ffdshow. Phần mềm giải mã này dễ gây treo hoặc sập hệ thống, khuyến nghị tiến hành gỡ bỏ. 經查開發部電腦，大部分電腦皆有安裝 ffdshow 多媒體編解碼軟體，此解碼軟體容易導致系統崩潰，建議將之移除 | Kaifa 開發 Bộ phận IT hỗ trợ IT協助
20 | Phụ lục A8.8 附錄 A8.8 條款 | Quản lý lỗ hổng kỹ thuật 技術漏洞管理 | Qua kiểm tra, phát hiện tại các bộ phận Kinh doanh, Kaifa, QLSX, Dập 6 có nhiều máy tính bị lỗi khi update Windown và Microsoft Office Khuyến nghị bộ phận IT hướng dẫn khi phát hành bản update lỗ hổng hệ thống để các bộ phận tiến hành hiệu quả. 於業務、開發、生管、沖壓 6 等部門，有多台電腦在更新 Windows 及 Microsoft Office 時發生錯誤。 建議 IT 於發布系統漏洞更新時提供指引，以協助各部門有效執行更新作業。 | Toàn công ty 全公司 Bộ phận IT hỗ trợ IT協助

## Slide 13
Q & A