## IT
No. | Bộ phận, Khu vực 部門，區域 | Hạng mục cải thiện 改善項目 | Trước cải thiện 改善前 | Sau cải thiện 改善後 | Người thực hiện 擔當 | Ghi chú 備註
1 | LK1 一廠零件庫 | Dây nguồn máy in bị hao mòn theo thời gian có thể dẫn đến chập cháy 隨著時間的推移破損的打印機電源線可能會導致火災 |  |  | #20021
2 | NL1 | Dây camera đi vắt chéo 鏡頭的線不整齊 |  |  | #20021
3 | DẬP 1 | Dây mạng máy quẹt thẻ không gọn gàng 打卡機的網線不整齊 |  |  | #20021
4 | HAN1 | Dây máy tính lộ xộn 電腦線不整齊 |  |  | #20021
5 | LK1 一廠零件庫 | Dây mạng chưa được 5S đi gọn gàng |  |  | #20021
6 | DẬP 1 | Dây mạng chưa được đi ông gen |  |  | #20021
7 | SON1 | Dây điện và dây Camera không được sắp xếp gọn gàng 電線和鏡頭線不整齊 |  |  | #20021
8 | SƠN 1 一廠塗裝 | Dây nguồn máy tính bị suy hao gây mất an toàn 電腦電源線被破損 不確保安全 |  |  | #20021
9 | KHO LK1, MIS 一廠零件庫、MIS | Dây mạng chưa đảm bảo 5s. 網線：没做到 5S |  |  | #20021
10 | KHO LK1, MIS 一廠零件庫、MIS | Dây mạng chưa đảm bảo 5s. 網線：没做到 5S |  |  | #20021
11 | KHO LK1 | Dây mạng chưa đảm bảo 5s. 網線不保證 5S |  |  | #20021
12 | Tầng 2 kho LK | Ống đi dây không được sắp sếp gọn gàng 導管線不整齊
13 | Máng cáp xưởng Dập 1 | Đường dây cần được 5S, sắp xếp gọn gàng 線路需要 5S，整理整齊
14 | Sơn 3 | Camera hướng lên trần, tủ điện không đóng nắp. Cần cải thiện Camera朝上須調整

## 5S PC HIỆN TRƯỜNG (hidden)
5S PC FACTORY X6
STT | PC Name | IP | Location | Before | After | Note
1 | CAT-LASER | 172.16.31.34 | Dây chuyền máy cắt Laser bộ phận Cắt 6 |  |  | - Máy tính tại hiện trường sử dụng lâu ngày bị bụi bẩn ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. - MIS đã vệ sinh, thổi bụi tra keo tản nhiệt => đảm bảo máy tính hoạt động tốt, giảm phát sinh sự cố..
2 | DAP602 | 172.16.31.27 | Máy tính đánh lệnh sản xuất tại hiện trường bộ phận Dập 6
3 | SON602 | 172.16.31.37 | Máy tính đánh lệnh sản xuất tại hiện trường bộ phận Sơn 6
4 | LAPRAP603 | 172.16.31.53 | Máy tính đánh lệnh sản xuất tại hiện trường bộ phận Lắp ráp 6